załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia część 2:

DOSTAWA, ZAMONTOWANIE I PRZESZKOLENIE PERSONELU W OBSŁUDZE  DOSTARCZONEGO SPRZETU MEDYCZNEGO

| Typ model fartucha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. | Opis: fartuch jednostronny miednicowy (półfartuch) szt. 1 |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 0,35 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), pokryty materiałem typu: SKILMAT |  | TAK |  |
| 2 | Zapinany na biodrach zapięciem typu "rzep". |  | TAK |  |
| 3 | Rozmiar 40cm x 50cm |  | TAK |  |
| 4 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach |  | TAK |  |
| 5 | Fartuch wyprodukowany w Polsce |  | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK/podać |  |
| 7 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. |  | TAK |  |
| 9 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |  | TAK |  |
| 11 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji |  | TAK |  |
| 12 | Sprzęt nowy, nieużywany |  | TAK |  |

| Typ model fartucha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. | Opis: fartuch przeznaczony do ochrony tarczycy szt. 1 |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 0,35 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), pokryty materiałem typu: SKILMAT |  | TAK |  |
| 2 | Fartuch zabezpieczający obszar szyi podczas ekspozycji RTG w formie śliniaka |  | TAK |  |
| 3 | Fartuch ochronny wykonany w kształcie stójki zapinany zapięciem typu "rzep". |  | TAK |  |
| 4 | Rozmiar śliniaka minimum 8cm (Rozmiar M) |  | TAK |  |
| 5 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach |  | TAK |  |
| 6 | Fartuch wyprodukowany w Polsce |  | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące |  | TAK/podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. |  | TAK |  |
| 10 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |  | TAK |  |
| 12 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji |  | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany |  | TAK |  |

| Typ model fartucha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. | Opis :fartuch przeznaczony do ochrony tarczycy szt. 1 |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 0,35 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), pokryty materiałem typu: SKILMAT |  | TAK |  |
| 2 | Fartuch zabezpieczający obszar szyi podczas ekspozycji RTG w formie śliniaka |  | TAK |  |
| 3 | Fartuch ochronny wykonany w kształcie stójki zapinany zapięciem typu "rzep". |  | TAK |  |
| 4 | Rozmiar śliniaka minimum 12cm (Rozmiar L) |  | TAK |  |
| 5 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach |  | TAK |  |
| 6 | Fartuch wyprodukowany w Polsce |  | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK/podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. |  | TAK |  |
| 10 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |  | TAK |  |
| 12 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji |  | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany |  | TAK |  |
| Typ model |  |  |  |  |
| Producent |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. | Opis: fartuch ochronny żeński (ochrona jajników) szt.1 Ochrona osobista |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 1 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), pokryty materiałem typu: SKILMAT |  | TAK |  |
| 2 | Fartuch zabezpieczający narządy kobiece podczas ekspozycji RTG |  | TAK |  |
| 3 | Fartuch ochronny zapięciem typu "rzep". |  | TAK |  |
| 4 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach |  | TAK |  |
| 5 | Fartuch wyprodukowany w Polsce |  | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące |  | TAK/podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. |  | TAK |  |
| 10 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |  | TAK |  |
| 12 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji |  | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany |  | TAK |  |

| Typ model |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis: fartuch ochronny dziecięcy typu motylek szt.1 |  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej tkaniny bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 1 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), ), pokryty materiałem typu: SKILMAT |  |  | TAK |  |
| 2 | Fartuch zabezpieczający dziecięcy typu motylek podczas ekspozycji RTG |  |  | TAK |  |
| 3 | Fartuch ochronny zapięciem typu "rzep". |  |  | TAK |  |
| 4 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach |  |  | TAK |  |
| 5 | Fartuch wyprodukowany w Polsce |  |  | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące |  |  | TAK/podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |  | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. |  |  | TAK |  |
| 10 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |  | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |  |  | TAK |  |
| 12 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji |  |  | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany |  |  | TAK |  |
| Producent |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis: klips do oznaczania zdjęć RTG szt. 1 |  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Klips wykonany ze stali nierdzewnej do oznaczeń zdjęć RTG |  |  | TAK |  |
| 2 | Klips obustronny z oznaczeniami „R” i „L” |  |  | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące |  |  | TAK/podać |  |
| 4 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |  | TAK |  |
| 5 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji |  |  | TAK |  |
| 6 | Sprzęt nowy, nieużywany |  |  | TAK |  |
| Producent |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |  |
| Lp. | Niszczarka do dokumentów szt.3 |  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Rodzaj: ścinkowa |  |  | TAK |  |
| 2 | Poziom bezpieczeństwa: P-4 (DIN66399) |  |  | TAK |  |
| 3 | Rozmiar ścinek: 4x35 mm |  |  | TAK |  |
|  | Jednorazowe cięcie 18 kartek A4 (80G/M2) |  |  | TAK |  |
| 4 | Automatyczne zatrzymanie cięcia, gdy kosz jest pełny |  |  | TAK |  |
| 5 | Niszczenie płyt CD, kart kredytowanych |  |  | TAK |  |
| 6 | Możliwość niszczenia dokumentu ze zszywkami |  |  | TAK |  |
| 7 | Możliwość niszczenia dokumentu ze spinaczami |  |  | TAK |  |
| 8 | Prędkość ciecia: ponad 10 000 str. A4 w ciągu 120 min. |  |  | TAK |  |
| 9 | Pojemność kosza: 27 litrów / 450 arkuszy A4 (80 G/m2) |  |  | TAK |  |
| 10 | Funkcja autostart |  |  | TAK |  |
| 11 | Automatyczny revers ( zapobiegający zacięciu papieru) |  |  | TAK |  |
| 12 | Przezroczyste okienko w koszu pokazujące stan zapełnienia kosza |  |  | TAK |  |
| 13 | Poziom hałasu: mniej niż 58Db(A) |  |  | TAK |  |
| 14 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące |  |  | TAK/podać |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |  | TAK |  |
| 16 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. |  |  | TAK |  |
| 17 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające urządzenie do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |  | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |  |  | TAK |  |
| 19 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji |  |  | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie |  |  | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany |  |  | TAK |  |

| Typ model aparatu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. | Opis ciśnieniomierz elektroniczny stacjonarny 1 szt. |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Elektroniczny ciśnieniomierz automatyczny |  | TAK |  |
| 2 | Ciśnieniomierz z możliwością dokonanie pomiaru metodą oscylometryczną lub osłuchową z pomocą stetoskopu |  | TAK |  |
| 3 | Ciśnieniomierz wyposażony w duży czytelny wyświetlacz i kolumnę pomiarową (bez rtęci ) o wysokiej rozdzielczości 1mmHg |  | TAK |  |
| 4 | Ciśnieniomierz wyposażony w 2 mankiety w rozmiarach „M” 22-32cm, „L” 32-42cm |  | TAK |  |
| 5 | Mankiety wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie i dezynfekcje |  |  |  |
| 6 | Zakres pomiaru : ciśnienie górne 50-250 mmHg, ciśnienie dolne 40-180 mmHg |  | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiaru tętna 40-160 uderzeń na minutę |  | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe Ni-Mh 4,8 V |  | TAK |  |
| 9 | Szybkość wypuszczanie powietrza: - 2.5, 4,5 lub 6.5 mmHg/s |  | TAK/podać |  |
| 10 | Dokładność: - 0-300 mmHg +/- 3 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pracy manualny lub automatyczny) |  | TAK |  |
|  | Możliwość stopniowego ustawienia wysokości ciśnienia w mankiecie ( 100, 140, 180, 220, 260, 280 mmHg |  | TAK/podać |  |
| 11 | Wymiary: - 136 x 206 x 276 mm |  | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min.24 m-ce |  | TAK/Podać |  |
| 13 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku |  | TAK |  |
| 14 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK |  |
| 15 | Instalacja montaż i uruchomienie |  | TAK |  |
| 16 | Paszport techniczny |  | TAK |  |
| 17 | Urządzenie nowe, nieużywane |  | TAK |  |

| ……………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby |  |
| upoważnionej do składania oświadczeń woli |  |
| Łódź dnia ………………………………r |  |