Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Proszę zamawiającego o sprecyzowanie terminu realizacji zamówienia ponieważ w :

Pkt. 8 SIWZ jest podany termin :

„Wymagany termin realizacji zamówienia: 26 listopada 2015r.”

a w Formularzu Oferty

Pkt 5.1 jest podany termin :

„Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia: do 20 listopada 2015r.”

Odpowiedź:

Termin realizacji zamówienia to 26 listopada 2015r. Zamawiający dokonał zmianę zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 zestaw urządzeń:

Tomograf okulistyczny SOCT o parametrach

Rozdzielczość optyczna pozioma OCT 15m, rozdzielczość optyczna osiowa 5m, szybkość skanowania 26000 skanów na sekundę, komunikacja głosowa urządzania z pacjentem w języku polskim, automatyczny i manualny tryb pomiaru, automatyczna głowica pomiarowa z automatyczną korekcją refrakcji badanego: -15D do + 12D, źródło światła 840nm, pomiar przy minimalnej średnicy źrenicy 2,5 mm, automatyczny pomiar grubości siatkówki, podgląd dna oka przy pomocy kamery CCD, automatyczny pomiar grubości warstwy włókien nerwowych z możliwością porównania map topograficznych, analiza przedniego odcinka z możliwością eksportu (raportów, obrazów i filmów), stolik elektryczny, komputer, monitor, drukarka laserowa kolorowa.

Trójlusto Goldmana (Gonioskop) o parametrach:

Soczewka wykonana ze szkła z powłoką antyrefleksyjną, powiększenie obrazu: 1,00x, pole widzenia: 60⁰/66⁰/78⁰, powierzchnia kontaktowa 14,5 mm.

4-lustro o parametrach:

Soczewka wykonana ze szkła, powłoka antyrefleksyjna, pole widzenia 4 x 64⁰, powiększenie obrazu 0,90x z rączką mocowaną na prosto lub pod kątem.

Oftalmoskop bezpośredni z zasilaniem akumulatorowym o parametrach:

68 soczewek w zakresie od -30D do +38D (regulacja co 1D), 6 plam świetlnych, filtry redukujące odblaski rogówkowe, płynna regulacja natężenia światła, ładowarka, etui.

Przenośny pachymetr o parametrach:

Diagnostyka wszystkich rodzajów rogówek, pomiar automatyczny i ręczny, pomiar grubości w każdym wybranym punkcie rogówki, częstotliwość próbkowania 65 MHz, kalkulacja i korekcja pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie zmierzonej grubości rogówki, zakres pomiarowym od 300µm do 999 µm. , możliwość archiwizacji obrazów na dysku zewnętrznym np.: USB-Pen Drive.

Kaseta szkieł próbnych + Oprawki o parametrach:

Soczewki wykonane ze szkła w metalowych oprawach, min. 266 szkieł, oprawki okularowe z regulacją pochylenia i długości zausznika, z regulacją wysokości i pochylenia mostka na nosie.

Perymetr komputerowy o parametrach:

Zakres pomiarowy +/- 45º, promień czasy pomiarowej: 30cm, jasność maksymalna 1000 asb. Bodziec: rozmiar Goldmana III kolor: jasnozielony, stała kontrola spojrzenia, regulowany podbródek, z zestawem komputerowym, stolikiem podwójnym z półką pod drukarkę, drukarką laserową.

Lampa szczelinowa typu Zeiss o parametrach:

Układ optyczny typu Zeiss, 5 powiększeń: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x, okulary 12.5x, zakres PD 48-75 mm, projekcja szczeliny 1,16x, długość szczeliny 14 mm, szerokość szczeliny 0-14 mm, zakres kompensacji w okularze -5D do +5D, filtry: niebieski, zielony (red free), absorbujący ciepło, żółty, dyfuzor.

Tonometr aplanacyjny kompatybilny z lampą typu Zeiss o parametrach:

Tonometr aplanacyjny kompatybilny z lampą typu Zeiss, zakres pomiarowy 0-80 mmHg

Soczewka 78D o parametrach:

Soczewka wykonana ze szkła, powłoka antyrefleksyjna, pole widzenia 97⁰, powiększenie obrazu 0,93x.

Stolik elektryczny o parametrach:

Wymiary blatu (800 mm x 450mm), blat prostokątny podnoszony i opuszczany, wyposażony pod blatem w min. 2 gniazda sieciowe.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 zaproponowany zestaw urządzeń.

zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:

Formularzu Ofertowy pkt 5.1:

„Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia: do 20 listopada 2015r.”

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia być powinno:

Formularzu Ofertowy pkt 5.1:

„Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia: do 26 listopada 2015r.”