MIEJSKA PRZYCHODNIA ODRZAŃSKA

93-472 Łódź, ul. Odrzańska 29

tel. (042) 684 76 81

fax (0-42) 684 67 45

adres internetowy (URL): odrzanska.pl

Uwaga:

Wszelką korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

Miejska Przychodnia ODRZAŃSKA

ul. Odrzańska 29, 93-472 Łódź, [sekretariat]

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:	3/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

| POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE |  |
| --- | --- |
| PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 207 000 EURO |  |
| na dostawę i montaż urządzeń okulistycznych dla Miejskiej Przychodni „ODRZAŃSKA”. |  |
| przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) |  |

Łódź dnia  26 października 2015r.

Spis treści:

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	3

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.	3

2.	Oznaczenie Wykonawcy.	3

3.	Tryb udzielania zamówienia.	3

4.	Opis przedmiotu zamówienia.	3

5.	Zamówienia częściowe	3

6.	Zamówienia uzupełniające.	3

7.	Informacja o ofercie wariantowej.	4

8.	Termin wykonania zamówienia.	4

9.	Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.	5

10.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie     zamówienia.	5

11.	Wadium.	6

12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.	6

13.	Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	6

14.	Opis sposobu przygotowania oferty	6

15	Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ	8

16.	Zebranie Wykonawców.	9

17.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	9

18.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	9

19.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.	10

20.	Miejsce i termin otwarcia ofert.	10

21.	Tryb otwarcia ofert	10

22.	Zwrot oferty bez otwierania.	11

23.	Termin związania ofertą	11

24.	Opis sposobu obliczenia ceny.	12

25.	Kryteria oceny ofert.	12

26.	Oferta z rażąco niską ceną.	13

27.	Uzupełnienie oferty.	14

28.	Tryb oceny ofert.	14

29.	Wykluczenie Wykonawcy.	15

30.	Odrzucenie oferty	15

31.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	15

32.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.	15

33.	Unieważnienie postępowania	16

34.	Środki ochrony prawnej	16

34.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.	17

35.	Aukcja elektroniczna	17

36.	Wykaz załączników do niniejszej SIWZ	18

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	24

CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	25

# CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# Nazwa i adres Zamawiającego.

MIEJSKA PRZYCHODNIA ODRZAŃSKA

93-472 Łódź, ul. Odrzańska 29

tel. (042) 684 76 81

fax (0-42) 684 67 45

e – mail mpodrzanska@cyberia.pl

# Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ, za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

# Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej u.p.z.p.”.

# Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

dostawa i montaż urządzeń okulistycznych dla Miejskiej Przychodni „ODRZAŃSKA”

CPV 33190000-8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w II części SIWZ.

# Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 26 listopada 2015r.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

## Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

### posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

#### Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

### nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie):

#### Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

### posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki:

#### Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

### znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące:

#### Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

## Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
   zamówienia.

## Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem.

## Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

# Wadium.

## Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

## Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty

## Wymagania podstawowe.

### Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

### Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

### Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

### Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

### Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ treścią.

### Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Forma oferty.

### Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w oryginale mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

### Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

### Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

### Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

### Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.

### Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

### Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów 10.3 i 14.1.4 niniejszej SIWZ. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

### Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

## Zawartość oferty.

### Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

### Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

### Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

### Szczegółowy opis oferowanego sprzętu z podaniem wszystkich paramentów i producentów wraz z wyceną poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (wypełniona tabela zamieszczona w części II - opis przedmiotu zamówienia)

### Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 14.1.4 SIWZ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

### W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt 14.1.4 SIWZ.

### Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej SIWZ.

### Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

## Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

### Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

### Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

# Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

## 15.1   Wyjaśnianie treści SIWZ.

### 15.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminach zgodnych z art. 38 u.p.zp.

### 15.1.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

### 15.1.3 Pytania na piśmie należy kierować na n/w adres:

Miejska Przychodnia ODRZAŃSKA

ul. Odrzańska 29, 93-472 Łódź, [sekretariat]

## 15.2  Zmiany w treści SIWZ.

### 15.2.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ.

### Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

### 15.2.3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

# Zebranie Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Jarosław Raf mail: raf@binar.com.pl,

w godz. 10:00 - 13:00 od poniedziałku do piątku.

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

## 18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. 39, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 4 listopada 2015r. | do godz. | 08:30 |
| --- | --- | --- | --- |

## Ofertę należy złożyć w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„(nazwa i adres Wykonawcy)

Dostawa i montaż urządzeń okulistycznych dla Miejskiej Przychodni „ODRZAŃSKA”.

Nie otwierać przed dniem 4 listopada 2015r. godz. 9:00”

# Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## 19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

## Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

## Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 36.

| W dniu | 4 listopada 2015r. | o godz. | 09:00 |
| --- | --- | --- | --- |

# Tryb otwarcia ofert

## 21.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

## Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

## W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

### 21.4.1 stan i ilość ofert;

### 21.4.2  nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

### informacje dotyczące ceny zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

## Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt 21.1. i 21.4.2.-3. niniejszej SIWZ.

# Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

# Termin związania ofertą

23.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania  ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

## 24.1 Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

## 24.2 Cena podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

## 24.3 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. W ofercie należy podać cenę brutto obejmująącą należny podatek VAT zgodnie z aktuanymi przepisami prawa.

## 24.6 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części III niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

# Kryteria oceny ofert.

## 25.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

## Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując mu odpowiednia wagę procentową

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za realizację zamówienia( C ) | 90 % | 90 punktów |
| 2. | Termin gwarancji ( TG ) | 10 % | 10 punktów |

## Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena":

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  CminCi  X   100    X 90 %

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | cena najniższej oferty ; |
| Ci | cena oferty rozpatrywanej; |

## Zasady oceny ofert wg kryterium "Termin gwarancji":

Termin gwarancji (min. 24 m-ce) na oferowany sprzęt.

Zamawiający będzie liczył punkty za termin gwarancji wg. w/w zasad:.

-- od 24 do 26 miesięcy –   3 pkt.

- od 27 do 29 miesięcy –   5 pkt.

- od 30 do 36 miesięcy  –  10 pkt.

25.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 25.5 Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

# Oferta z rażąco niską ceną.

## 26.1 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę:

- Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Uzupełnienie oferty.

27.1 Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub którzy złożyli dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., zawierajace błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyb ze mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzucenie, lub konieczne było by unieważnienie postepowania.

## Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostaw, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie póżnmiej niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

# Tryb oceny ofert.

## 28.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

### 28.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

### 28.1.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

## Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy jej zawartości z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

## 28.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert.

### 28.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

### 28.3.2W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.

### 28.3.3Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# Wykluczenie Wykonawcy.

## Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.

# Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

## 31.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w u.p.z.p. i niniejszej SIWZ.

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### 31.3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

### 31.3.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt 31.3.1., również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

## Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a u.p.z.p. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy zamieszczonym w części III SIWZ.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

## Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Unieważnienie postępowania

## Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

## O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy:

### ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania   przed upływem terminu składania ofert,

### złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

# Środki ochrony prawnej

## Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 u.p.z.p. przysługuje odwołanie wyłacznie wobec czynności:

- Opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- Wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- Odrzucenia oferty odwołującego.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

## W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

# Wykaz załączników do niniejszej SIWZ

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik Nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
| 2. | Załącznik Nr 2 | Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków. |
| 3. | Załącznik Nr 3 | Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia. |

Wskazane powyżej załączniki od nr 1 do nr 3 Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

#### Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę i montaż urządzeń okulistycznych dla Miejskiej Przychodni „ODRZAŃSKA”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKA PRZYCHODNIA ODRZAŃSKA

93-472 Łódź, ul. Odrzańska 29

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- CENA OFERTY:

4.1.	Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

brutto …………………………………………………………………………………. PLN

(słownie:..............................................................................................................PLN)

w tym należny podatku VAT w wysokości …….. %.

5. TERMIN

5.1 Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia: do 20 listopada 2015r.

5.2.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.3 Termin gwarancji wynosi ………….. miesięcy (min. 24 mies. – max. 36 mies.).

6. OŚWIADCZENIA

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

6.1.	zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;

6.2.	gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacją;

6.3.	akceptuję wzór umowy przedstawionej w III części SIWZ;

  - oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych uwag i zastrzeżeń a wynagrodzenie określone w ofercie zostało skalkulowane na jego podstawie;

6.5.	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie  wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 12 SIWZ;

6.6.	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia];

6.7.   nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

6.8.	akceptuję termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury VAT.

6.9.	Wykaz załączników i dokumentów przestawianych w ofercie przez Wykonawcę:

……………..………………………….      str. nr…….

……………..………………………….      str. nr…….

……………..………………………….      str. nr…….

……………..………………………….      str. nr…….

……………..………………………….      str. nr…….

……………..………………………….      str. nr…….

6.10.	należę / nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), (jeśli tak, to proszę o załączenie listy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej).

6.11.	nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / zakres zamówienia jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom  ;

| Lp. | Opis części zamówienia |
| --- | --- |

| ……………… / ………………. | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

#### Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków.

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKA PRZYCHODNIA ODRZAŃSKA

93-472 Łódź, ul. Odrzańska 29

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

| ……………… / ………………. | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

#### Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKA PRZYCHODNIA ODRZAŃSKA

93-472 Łódź, ul. Odrzańska 29

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

| ……………… / ………………. | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

# CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń okulistycznych dla Miejskiej Przychodni ODRZAŃSKA:

| Tomograf OKULISTYCZNY SOCT szt. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: ) |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1. | Wymagania przy diagnostyce siatkówki: |  |  |
| a) | możliwa analiza przekrojów optycznych siatkówki | TAK Podać |  |
| b) | moduł analizy grubości siatkówki | TAK Podać |  |
| c) | mapy topograficzne grubości warstw siatkówki – możliwość programowego porównania dwóch map | TAK Podać |  |
| d) | analiza grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL) | TAK Podać |  |
| e) | automatyczne wyznaczanie obrysu nerwu wzrokowego (z możliwością korekty) | TAK Podać |  |
| f) | automatyczne wyznaczanie obrysu zagłębienia | TAK Podać |  |
| g) | pomiar indeksu C/D w osi poziomej i pionowej | TAK Podać |  |
| h) | pomiar objętości zagłębienia w nerwie wzrokowym | TAK Podać |  |
| 2. | Minimalna szerokość źrenicy pacjenta: nie większa niż 3 mm | TAK Podać |  |
| 3. | Optyczna rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 4μm | TAK Podać |  |
| 4. | Rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 18μm | TAK Podać |  |
| 5. | Szybkość skanowania: co najmniej 50 000 skanów A na sekundę. | TAK Podać |  |
| 6.. | Maksymalna szerokość przekroju skanu B: co najmniej 10 mm | TAK Podać |  |
| 7. | Możliwość wizualizacji siatkówki w systemie 3D | TAK Podać |  |
| 8. | Możliwość szybkiej zmiany położenia i kąta pojedynczego skanu oraz położenia obszaru skanowania zespołu skanów widocznych w oknie podglądu dna oka za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej | TAK |  |
| 9. | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej | TAK |  |
| 10. | Obraz dna oka realizowany przez kamerę CCD lub skaningowy oftalmoskop laserowy SLO lub funduskamerę | TAK Podać |  |
| 11. | Tworzenie grup (ze względu na rozpoznawanie, lekarza prowadzącego itp.) w bazie danych pacjentów | TAK |  |
| 12. | Normatywna baza danych dla siatkówki uwzględniająca wiek pacjenta | TAK |  |
| 13. | Analiza i raport progresji (zmian w czasie)- podać ilość porównywanych badań –min. 4 badania | TAK |  |
| 14. | Analiza i raport asymetrii oczodołu dla grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL) mierzonej wokół środka tarczy po okręgu z podziałem na co najmniej 8 sektorów i odniesieniem do bazy normatywnej | TAK Podać |  |
| 15. | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości siatkówki | TAK |  |
| 16. | Pachymetria bezkontaktowa z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki i najcieńszego miejsca rogówki | TAK |  |
| 17. | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania | TAK |  |
| 18. | Oprogramowanie komputerowe obsługujące urządzenie i bazę danych w języku polskim. | TAK Podać |  |
| 19. | W komplecie zestaw komputerowy: PC min 2,2 GHz Core Duo, monitor LCD min 21”, drukarka laserowa kolorowa, stolik z elektrycznie podnoszonym blatem. | TAK Podać |  |
| 20. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołączona do sprzętu | TAK Podać |  |
| 21. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 48 godz. | TAK Podać |  |
| 22. | Przeszkolenie użytkowników z obsługi urządzenia podczas instalacji sprzętu. | TAK |  |
| Trójlustro goldmana (gonioskop) szt. 1 |  |  |  |
| Pełna nazwa aparatu: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| 1. | Kąt luster: 60°/66°/76° . | TAK |  |
| 2. | Powiększenie obrazu: 1.06x. | TAK |  |
| 3. | Bez kryzy | TAK |  |
| 4. | Z metylocelulozą | TAK |  |
| 5. | Powierzchnia kontaktu 18 mm | TAK |  |
| 4-LUSTRO szt. 1 |  |  |  |
| Pełna nazwa aparatu: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Powiększenie: 1,0x | TAK |  |
| 2 | Kąt luster: 4x64° | TAK |  |
| 3 | Wersja bez kryzy | TAK |  |
| 4 | Z rączką mocowaną na prosto lub pod kątem | TAK |  |
| OFTALMOSKOP BEZPOŚREDNI z zasilaniem akumulatorowym szt. 1 |  |  |  |
| Pełna nazwa aparatu: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Układ optyczny zamontowany na metalowej ramie | TAK |  |
| 2 | Żarówka ksenonowa 3,5V | TAK |  |
| 3 | Min. 7 przysłon z oddzielnym filtrem bezczerwiennym dla wszystkich przysłon | TAK |  |
| 4 | Przysłony: szczelina, gwiazdka punktowa z biegunowymi liniami koordynacyjnymi, niebieski filtr kobaltowy, duże koło, małe kółko, mikro kółko, półkole | TAK |  |
| 5 | 74 osobne soczewki | TAK |  |
| 6 | Zakres soczewek: (+) co 1 dioptrię od 1 do 38 (-) co 1 dioptrię od 1 do 36 | TAK |  |
| 7 | Okienko wzierne wgłębione i pokryte wielowarstwowo | TAK |  |
| 8 | Szczelna obudowa zabezpieczająca przed kurzem | TAK |  |
| 9 | Miękka podpórka brwiowa | TAK |  |
| 10 | Rękojeść akumulatorowa z ładowarką transformatową | TAK |  |
| przenośny pachymetr z drukarą bezprzewodową szt. 1 |  |  |  |
| Pełna nazwa aparatu: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1. | Kolorowy, obrotowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 2. | Szeroki zakres pomiarowy: 200 – 1000 um z dokładnością +/- 5um i rozdzielczością 1 um | TAK |  |
| 3. | Szybki i łatwy pomiar | TAK |  |
| 4. | Stacjonarna ładowarka | TAK |  |
| 5. | Podawane parametry : grubość rogówki, odchylenie standardowe, wartość korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego | TAK |  |
| 6. | Zasilany akumulatorowo | TAK |  |
| 7. | Waga 100g | TAK |  |
| 8 | W komplecie bezprzewodowa drukarka Bluetooth | Tak |  |
| Kaseta szkieł próbnych + OPRAWKI 1 kpl |  |  |  |
| Pełna nazwa aparatu: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1. | 268 szkieł | TAK |  |
| 2. | W metalowych srebrno-złotych oprawach | TAK |  |
| 3 | aluminiowa walizka | TAK |  |
| 4. | W komplecie oprawy okularowe z zakresem PD 48-80mm i wadze 80g | TAK |  |
| Perymetr Komputerowy szt. 1 |  |  |  |
| Pełna nazwa aparatu: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Typ Czaszy Hemisferyczna, promień min 30 cm | TAK |  |
| 2 | Szerokość badanego pola 100˚ | TAK |  |
| 3 | Standardowe statyczne pola testowe: Nazwa pola: liczba punktów pomiarowych: Nazwa pola: liczba punktów pomiarowych:; Nazwa pola: liczba punktów pomiarowych:. Full 50˚; 165. Glaucoma 22˚/50˚; 101. Central 30˚; 117. Central 22˚; 93. Wide 22˚/30˚; 128. Peripheral 30˚do 50˚; 72. Macula 10˚; 45. Driving 50˚/80˚; 189. | TAK |  |
| 4 | Test Kinetyczny: Pola testowe: 30˚,40˚,50˚,50˚/80˚ Kąt Meridian: 0˚ do 360 z krokiem 1˚ Liczba izopter: 1 do 8 Prędkośc bodźca: 2˚/s, 4˚/s, 6˚/s,8˚/s | TAK (PODAĆ) |  |
| 5 | Rodzaj bodźca: Czołowa projekcja led | TAK |  |
| 6 | Kolor bodźca: Zielony, Czerwony, Niebieski, Biały | TAK |  |
| 7 | Rozmiar bodźca: Goldmannn I doV | TAK |  |
| 8 | Jasność bodźca: 0,03 asb do 1000 asb w 15 3dB | TAK (PODAĆ) |  |
| 9 | Czas trwania bodźca: Zmienny: 0,1 do 9,9s | TAK |  |
| 10 | Czas odpowiedzi: Zmienny: 0,1 do 9,9s | TAK |  |
| 11 | Czas pomiędzy prezentacjami bodźca: Zmienny: 0,1 do 9,9s | TAK |  |
| 12 | Podświetlenie czasy: Białe 10asb (3,2 cd/m2) dla bodźca zielonego i czerwonego Białe 31,5asb(10 cd/m2) dla bodźca białego Żółte 100 cd/m2 dla bodźca niebieskiego Au14tomatyczna regulacja jaśności | TAK (PODAĆ) |  |
| 13 | Kontrola położenia oka: Heijl-Krakau- metoda detekcji plamki ślepej Cyfrowa za pomocą kamery CCD | TAK |  |
| 14 | Rozmiar szkieł korekcyjnych: 38 mm | TAK |  |
| 15 | Podbródek: elektryczny | TAK |  |
| 16 | Monitor: Dotykowy, wysokiej rozdzielczości 22” | TAK |  |
| 17 | Uchwyt nabiurkowy do monitora | TAK |  |
| 18 | Stolik podwójny z półką pod drukarkę | TAK |  |
| 19 | Drukarka laserowa | TAK |  |
| Lampa szczelinowa typu Zeiss 1 szt. |  |  |  |
| Pełna nazwa aparatu: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1. | 3 powiększenia w zakresie: 10x, 16x 25x | TAK |  |
| 2. | Szerokość szczeliny: 0-14mm – regulowana płynnie | TAK |  |
| 3. | Długość szczeliny 1 – 14 mm, regulowana płynnie | TAK |  |
| 4. | Obrót szczeliny 0º-180º | TAK |  |
| 5. | Korekcja wady wzroku: +/- 6D |  |  |
| 6. | Rozstaw źrenić: od 55 do 78,5 mm | TAK |  |
| 7. | Filtry: Pochłaniający ciepło, UV, bezczerwienny, kobaltowo niebieski | TAK |  |
| Tonometr aplanacyjny kompatybilny z lampą typu Zeiss szt.1 |  |  |  |
| Pełna nazwa aparatu: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1. | Tonometr aplanacyjny kompatybilny z lampą typu Zeiss | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy 0-80 mmHg | TAK |  |
| 3. | Wymiary: 210x150x85 | TAK |  |
| Soczewka 78D szt.1 |  |  |  |
| Pełna nazwa aparatu: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Powiększenie: 0,93x | TAK |  |
| 2 | Pole widzenia: 81°/97° | TAK |  |
| 3 | Do lampy szczelinowej | TAK |  |
| Stolik z elektryczną regulacją wysokości szt. 1 |  |  |  |
| Pełna nazwa stolika: |  |  |  |
| Model / typ: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |
| Rok produkcji 2015: |  |  |  |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Stolik wyposażony w podstawę jezdną na 4 kółkach z blokadą | TAK |  |
| 2 | Wysokość regulowana elektrycznie: wys. min. 710 mm, wys. max. 910 mm +/- 10 mm | TAK |  |
| 3 | Wymiary blatu: 800mm x 450mm +/- 10mm | TAK |  |
| 4 | Obciążenie maksymalne: 80 kg +/- 2 kg | TAK |  |
| 5 | Stolik wyposażony w dwa gniazda 230V, umieszczone pod blatem, do zasilenia urządzeń stojących na stoliku | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………..…………………………………

(Podpis osoby uprawnionej upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Dotyczy wszystkich urządzeń:

Warunki gwarancji: okres pełnej gwarancji min 24 miesiące, czas od zgłoszenia naprawy do przybycia serwisu do 48 godzin, bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji, max 3 naprawy urządzenia w okresie gwarancji powodujące wymianę sprzętu na nowy, w przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą zamawiającego koszty ponosi wykonawca.

Zamawiający zastrzega sprzęt jedynie fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2015.

# CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr ZP/ .......... /2015

zawarta w Łodzi dnia ...................... 2015r. pomiędzy:

Miejską Przychodnią „Odrzańska” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  ul. Odrzańska 29, (93-472) Łódź, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 68307, NIP 729-24-00-140, REGON 472244268  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Elżbietę Modlińską - Dyrektor,

a

firmą  …………………..............................................................................................................

zarejestrowaną w  ……...………………………  pod nr  ………………………………..

NIP  ………………………….,  REGON  …………………………………….

reprezentowaną przez  ……………………………………………………………………

zwanym(ą) dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowania o zamówienie w trybie przetargowym nieograniczonym i wyborem oferty Wykonawcy strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzeń okulistycznych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska” ul. Odrzańska 29 w Łodzi.

- Dokonanie montażu i uruchomienie sprzętu na własny koszt i ryzyko z uwzględnieniem wszelkich materiałów, wiedzy technicznej oraz postanowieniami zawartymi w dokumentach dopuszczających do stosowania niezbędnych do uruchomienia sprzętu nie później niż w dniu dostawy.

- Przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu dostawy.

- Przeprowadzenie nieodpłatnie przeglądów technicznych w czasie gwarancji o ile takie przeglądy przewiduje gwarancja.

- Protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w tym nr serii, oznaczeń poszczególnych zespołów urządzenia oraz dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca dostarczy fakturę VAT najpóźniej w dniu dostawy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem na swój koszt i ryzyko w terminie do dnia …………………….. .

- Termin dostawy Wykonawca ustali telefonicznie z Zamawiającym (42)684-76-81, upoważnieni: Ryszard Suciński i Anna Walas.

- Wartość przedmiotu umowy wynosi:

- netto ................................. PLN /słownie: ........................................................... /;

- plus podatek VAT w wysokości 23%  w kwocie …………….. PLN /słownie: ……………… /;

- razem kwota brutto ……….....................................................……. PLN  /słownie: …………………………………..………….. /.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci w ciągu 30 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia na wskazany w fakturze rachunek bankowy.

- Za termin zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

- W przypadku nieterminowego wykonania zadań, o których mowa w § 2 pkt. 2 i 3, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto za każde zadanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wspólnie określonego na usunięcie wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

- Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego po uprzednim wezwaniu do zapłaty oraz wskazania tytułu obciążenia w postaci noty obciążeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury VAT Wykonawcy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną oraz materialną:

- za szkody na osobie i mieniu, wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków  objętych niniejszą umową,

- za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył obowiązki z tytułu dostawy określone w § 1.

§ 6

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 7

- Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt  będący przedmiotem zamówienia na ...... miesięcy i zabezpieczy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na minimum 10 lat od daty wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu lub jego zespołu, części jeżeli zajdzie konieczność trzech napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy gwarancyjnej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faksem.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy sprzętu jeżeli jest on dłuższy niż 72 godziny.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej wymagającej czasu powyżej 5 dni licząc od pierwszego dnia po upływie 48 godzin, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia sprzętu zastępczego tej samej klasy lub innego rozwiązania organizacyjnego, który pozwoli na zapewnienie Przychodni udzielania świadczeń pacjentom. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą zamawiającego koszty ponosi wykonawca.

§ 8

1.   Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w razie:

- Zmiany obowiązujących przepisów w tym stawki VAT;

- Przekształcenia firmy, zmiany nazwy, adresu.

2.   W przypadku zaistnienia okoliczności jak wyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumentów potwierdzających zasadność tej zmiany.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia należnych mu wierzytelności bez zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej na osoby trzecie pod rygorem nieważności.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla jej ważności zgody obu Stron i dokonywane będą w formie pisemnej.

- Umowa oraz jej Załączniki stanowią i zawierają całość porozumienia Stron w przedmiocie niniejszej Umowy i unieważniają wszelkie poprzednie umowy, propozycje i oświadczenia nie zawarte w tej umowie lub w jej załącznikach.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

- Załączniki do umowy:

  - Oferta Wykonawcy.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający                                                                                      Wykonawca

Łódź: dostawę i montaż urządzeń okulistycznych dla Miejskiej Przychodni ODRZAŃSKA
Numer ogłoszenia: 285914 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

| V | zamówienia publicznego |
| --- | --- |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Przychodnia "Odrzańska" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Odrzańska 29, 93-472 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 684 76 81, faks 042 684 67 45.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://odrzanska.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę i montaż urządzeń okulistycznych dla Miejskiej Przychodni ODRZAŃSKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawę i montaż urządzeń okulistycznych dla Miejskiej Przychodni ODRZAŃSKA..

II.1.5)

|  | przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających |
| --- | --- |

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Szczegółowy opis oferowanego sprzętu z podaniem wszystkich paramentów i producentów wraz z wyceną poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (wypełniona tabela zamieszczona w części II siwz - opis przedmiotu zamówienia)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90

- 2 - termin gwarancji - 10

IV.2.2)

|  | przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: |
| --- | --- |

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: odrzanska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Odrzańska 29, 93-472 Łódź pok. 39.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2015 godzina 08:30, miejsce: ul. Odrzańska 29, 93-472 Łódź pok. 39.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne